Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-8 zamówienia:

usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu napowietrzania, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, systemu detekcji tlenku węgla, systemu klap oddymiających, gaśnic i hydrantów, instalacji tryskaczowej, zbiornika wody do instalacji gaśniczych, systemu sygnalizacji pożaru

| SYSTEM STEROWANIA INSTALACJĄ ZRASZACZOWĄ – ETAP NR I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 1520M | kpl. | 2 |
| 2 | Akumulator rezerwowy 12 V / 7 Ah | szt. | 4 |
| 3 | Optyczna czujka dymu typu DUR – 40 (konwencjonalna) | szt. | 4 |
| 4 | Gniazdo montażowe czujki punktowej typu G – 40 | szt. | 4 |
| 5 | Przycisk uruchomienia typu PU – 61 wraz z ramką maskującą typu RM–60–Y | kpl. | 4 |
| 1 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 48A | szt. | 2 |
| 2 | Akumulator rezerwowy 7Ah/12V | szt. | 12 |
| 3 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 32A | szt. | 1 |
| 4 | Akumulator rezerwowy 7Ah/12V | szt. | 4 |
| 5 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 16A | szt. | 2 |
| 6 | Akumulator rezerwowy 5Ah/12V | szt. | 4 |
| 7 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 8A | szt. | 2 |
| 8 | Akumulator rezerwowy 5Ah/12V | szt. | 4 |
| 9 | Alarmowy przycisk oddymiania typu RT 42 (bez sygnalizacji uszkodzenia) | szt. | 9 |
| 10 | Wyłącznik krańcowy sygnalizujący położenie klapy oddymiającej – do montażu przy istniejących klapach oddymiających KOS 1 – KOS 3 | szt. | 3 |
| 11 | Puszka instalacyjna typu PIP firmy „W2” – do podłączenia siłowników klap / okien oddymiających / kompensacji powietrza | kpl. | 36 |
| 12 | Siłownik (napęd) łańcuchowy typu powerchain 8000 wraz z konsolą mocującą | szt. | 25 |
| 13 | Automat drzwiowy typu Geze K600 | szt. | 14 |
| 14 | Puszka instalacyjna typu PIP firmy „W2” – do podłączenia automatów drzwi | szt. | 7 |
| 15 | Płyta montażowa automatu typu K600 | szt. | 14 |

| URZĄDZENIA INSTALACJI SAP – ETAP NR I i II – etap 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej, adresowalna typu POLON 4900 (4 pętle dozorowe) | kpl. | 1 |
| 2 | Moduł liniowy typu MSL – 2M (4 dodatkowe pętle dozorowe) | szt. | 1 |
| 3 | Moduł sieciowy typu MSI – 48 | szt. | 1 |
| 4 | Akumulator rezerwowy 12 V / 26 Ah | szt. | 2 |
| 5 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu typu DUR – 4046 (adresowalna) | szt. | 187 |
| 6 | Gniazdo montażowe czujki punktowej typu G – 40 | szt. | 187 |
| 7 | Wskaźnik zadziałania czujki punktowej typu WZ – 31 | szt. | 51 |
| 8 | Adapter czujek radiowych typu ACR – 4001 | kpl. | 10 |
| 9 | Optyczna, radiowa czujka dymu typu DUR – 4047 (adresowalna) | szt. | 16 |
| 10 | Liniowa czujka dymu typu DOP6001 | szt. | 9 |
| 11 | Reflektor pryzmowy do czujki liniowej typu E39 – R8 | szt. | 9 |
| 12 | Element kontrolno – sterujący typu EKS – 4001 | szt. | 29 |
| 13 | Obudowa typu 1xEKS | szt. | 24 |
| 14 | Element kontrolny wielowejściowy typu EWK – 4001 | szt. | 22 |
| 15 | Element sterujący wielowyjściowy typu EWS – 4001 | szt. | 12 |
| 16 | Przycisk pożarowy ROP typu ROP – 4001M (wewnętrzny) | szt. | 33 |
| 17 | Znak elektroluminescencyjny PVC 15x15 – przycisk pożarowy | szt. | 33 |
| 18 | Centrala sygnalizacji pożarowej, konwencjonalna typu IGNIS 1240 (16 linii dozorowych) | kpl. | 1 |
| 19 | Akumulator rezerwowy 12 V / 7 Ah | szt. | 2 |
| URZĄDZENIA INSTALACJI SAP i oddymiania – ETAP NR II – etap 2 |  |  |  |
| 1 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu typu DUR – 4046 | szt. | 23 |
| 2 | Gniazdo montażowe czujki punktowej typu G – 40 | szt. | 23 |
| 3 | Wskaźnik zadziałania czujki punktowej typu WZ – 31 | szt. | 17 |
| 4 | Element kontrolno – sterujący typu EKS – 4001 | szt. | 7 |
| 5 | Element kontrolny wielowejściowy typu EWK – 4001 | szt. | 4 |
| 6 | Element sterujący wielowyjściowy typu EWS – 4001 | szt. | 2 |
| 1 | Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w3 - 8A (2 x 4A)) | kpl. | 1 |
| 2 | Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w27 - 32A (2 x 4 A, 3 x 8 A)) | kpl. | 1 |
| 3 | Moduł MKA-60 komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa) | szt. | 2 |
| 4 | Akumulator rezerwowy 12 V / 9Ah | szt. | 6 |
| 5 | PO-63 | szt. | 2 |
| 6 | Zasilacz pożarowy EN54-5A17 | szt. | 2 |
| 7 | Zasilacz pożarowy EN54-7A17 | szt. | 2 |
| 8 | Akumulator rezerwowy 12 V /17 Ah | szt. | 8 |
| 9 | Klapy pożarowe | kpl. | 17 |
| 10 | Przejścia SKD | szt. | 2 |
| 11 | Winda | szt. | 2 |
| 12 | JN | szt. | 4 |

| URZĄDZENIA INSTALACJI SAP i oddymiania – ETAP NR II – etap 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej, adresowalna typu POLON 4900 (4 pętli dozorowe) | szt. | 1 |
| 2 | Moduł sieciowy typu MSI – 48 | szt. | 1 |
| 3 | Moduł liniowy dodatkowe 4 pętle i typ MSL-2M | szt. | 1 |
| 4 | Akumulator rezerwowy 12 V / 42Ah | szt. | 2 |
| 5 | Obudowa akumulatorów PAR-4800 | szt. | 1 |
| 6 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu typu DUR – 4046 | szt. | 225 |
| 7 | Wielosensorowa, czujka dymu i ciepła typu DUT-6046 | szt. | 1 |
| 8 | Gniazdo montażowe czujki punktowej typu G – 40 | szt. | 226 |
| 9 | Wskaźnik zadziałania czujki punktowej typu WZ – 31 | szt. | 72 |
| 10 | Element kontrolno – sterujący typu EKS – 4001 | szt. | 60 |
| 11 | Element kontrolny wielowejściowy typu EWK – 4001 | szt. | 3 |
| 12 | Element sterujący wielowyjściowy typu EWS – 4001 | szt. | 2 |
| 13 | Przycisk pożarowy ROP typu ROP – 4001M (wewnętrzny) | szt. | 17 |
| 14 | Sygnalizator optyczno – akustyczny typu SA-K7N | szt. | 21 |
| 15 | Puszka instalacyjna typu PIP – 1AN z bezpiecznikiem – do podłączenia sygnalizatorów SYG | szt. | 21 |
| 16 | Zasilacz pożarowy EN54-3A17 | szt. | 1 |
| 17 | Akumulator rezerwowy 12 V /17 Ah | szt. | 2 |
| 1 | Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w8 - 48A (6 x 8A) - 6 strefy 8 A) | kpl. | 1 |
| 2 | Moduł MKA-60 komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa) | szt. | 1 |
| 3 | Akumulator rezerwowy 12 V / 9Ah | szt. | 6 |
| 4 | PO-63 | szt. | 2 |
| 5 | Okna z siłownikami do kompensacji powietrza | kpl. | 8 |
| 6 | Klapa transferowa | kpl. | 4 |
| 7 | Klapa oddymiająca | kpl. | 1 |
| 8 | Klapy pożarowe | kpl. | 52 |
| 9 | Przejścia SKD | szt. | 2 |
| 10 | Winda | szt. | 1 |
| 11 | JN | szt. | 2 |
| 12 | DSO | szt. | 1 |
| 13 | GAZEX | szt. | 1 |
| 14 | ZH | szt. | 2 |